TA MC 65/24 Stellmotor
24 V, 3 Pkt, f. CV206/306GG, DN65

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr.: 61065001