TA MC 250/230 Stellmotor
230 V, 3 Pkt. od. 0(2)-10 V, 4-20 mA,für
CV 216/316 RGA/GG ab DN 50

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr.: 61250012