TA MC 500/24 Stellmotor
24 V, 3 Pkt. od. 0(2)-10 V, 4-20 mA, für
CV 216/316 RGA/GG ab DN 50

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr.: 61500011