HEIMEIER Verschraubung mit Schraubnippel
R 1/2, für DN 15, flachdichtend
 
Ausführung:        für Vario und Globo H
mit Außengewinde
Fabrikat:                   IMI HEIMEIER

Art.-Nr.                    0601-02.350