HEIMEIER Verschraubung mit Schraubnippel
R 1, für DN 25, flachdichtend
 
Ausführung:        für Vario und Globo H
mit Außengewinde

Fabrikat:                   IMI HEIMEIER

Art.-Nr.                     0601-04.350