TA Anschluss mit Innengewinde und freilaufender Mutter.  

Ausführung: DN 25
Anschluss Mutter: G 1 1/4
Anschluss Innengewinde: G 1

Fabrikat: IMI TA

Artikel-Nr.: 52163025