HEIMEIER Doppelrosette
aus Kunststoff, weiß für Duolux Ein- und
Zweirohrverteiler.
Mittig teilbar. Für verschiedene Rohr-
durchmesser.
Mittenabstand:                     35 mm
Fabrikat:                IMI Heimeier
Art.Nr.                   3800-00.093