HEIMEIER Klemmverschraubung vernickelt
für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr
16 mm und Anschluß an Außengewinde
M 24 x 1,5 mm.

Fabrikat:                   IMI Heimeier

Art.-Nr.                     3800-16.351