HEIMEIER Längenausgleichsstück
M 24 x 1,5 zum Klemmen von Kunststoff-,
Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Verbund-
rohr. Für Ventile mit Anschluß Außenge-
winde M 24 x 1,5.
 
Fabrikat:               IMI Heimeier
Ausführung:       Messing vernickelt
Baulänge:                         25 mm

Art.-Nr.                 9715-02.354