AuraConnect Zentralregler. 
Der Smart Home Zentralregler ist das 
zentrale Steuergerät im AuraConnect 
System. Es ist der Verbindungspunkt 
zwischen den Benutzeroberflächen wie dem 
Smartphone und den Geräten wie z.B. den 
AuraConnect Thermostat-Köpfen, 
Raumthermostaten und der AuraConnect 
Schaltleiste für Heizkreisverteiler. Es 
verbindet außerdem das AuraConnect 
System mit dem Router/Internet. 

Funktionen: 
Raumtemperaturmanagement, 
Frostschutzsicherung, Timerfunktion, 
LED Indikationsanzeige, 
Fenster-auf-Erkennung, Sprachsteuerung, 
Zugriffsschutz, Multiple Betriebsarten, 
Automatische Software-Updates. 

Funkfrequenz: 2,4 GHz (bidirektional), 
Funkreichweite: 30 m Freifeld, 
Sendeleistung: max. 17 dBm (50 mW), 
Einstellbereich: 5 Grad C bis 30 Grad C,
Auflösung: 0,5 Grad C, 
Zonen: max. 16 Zonen (max. 32 Geräte 
pro System), 
Spannungsversorgung: 230 V AC +/- 10 %, 
50 Hz 
Schutzart: IP 20 (gemäß EN60529), 
Gehäuse: ABS, weiß 

Typ: AuraConnect Zentralregler 

Fabrikat: IMI Heimeier 

Art.-Nr. 1750-00.330