HEIMEIER Anschlussset für Dynacon
STAD Ventil f. Vorlauf, Globo f. Rücklauf Einschließlich Messnippel zur Differenzdruck bzw. Durchflussmessung.

Fabrikat:                   IMI Heimeier
 
Art.-Nr.                     9339-02.800