HEIMEIER Anschlussset für Dynacon
mit Globo Kugelh. für Wärmemengenzähler

Globo Kugelhahn einschließlich Distanz-
stück für Wärmemengenzähler im Rücklauf
und Globo Kugelhahn mit Anschluss für 
Direktmessung im Vorlauf.

Fabrikat:                   IMI Heimeier
 
Art.-Nr.                     9339-04.800