HEIMEIER Thermostat-Oberteil
Umrüst-Oberteil für Mikrotherm Regulier-
ventile für Ventilgehäuse mit
Anschlußgewinde für Thermostat-Kopf.
Fabrikat:                   IMI Heimeier
Ausführung:   DN 10 (3/8"), DN 15 (1/2")

Art.-Nr.                     1302-02.300