HEIMEIER Klemmverschraubung vernickelt
für Mehrschicht-Verbundrohr 16 x 2 mm
und Anschluß an Außengewinde G 3/4.

Fabrikat:                  IMI Heimeier

Best.-Nr.                  1331-16.351