HEIMEIER Messing-Tauchrohr
Einschraublänge 250 mm.

Fabrikat:                   IMI Heimeier

Art.-Nr.                     3871-27.132