HEIMEIER FLOWRETT / RSD 821 Verteiler
mit Absperrung. Mittenabstand 40 mm. 
Einrohranschluß. DN 10.
Anschluss Außengewinde
M 22 x 1,5. AMETAL-C vernickelt.

Fabrikat: IMI Heimeier
Ausführung: Einrohr

Art.-Nr.  50801100