HEIMEIER Klemmverschraubung weich dicht.
für Kupfer- u. Präzisionsstahlrohr 15 mm
und Anschluß an Außengewinde G 3/4.

Fabrikat:                   IMI Heimeier

Art.-Nr.                     1313-15.351