HEIMEIER Elektr. Rohranlegeregler
mit verdeckter Temperatureinstellung.
 
Einstellbereich:        10 bis 90 Grd.C
230 V,
15 A
Fabrikat:            IMI Heimeier
Art.-Nr.              1991-00.000