HEIMEIER Verschraubung mit Schraubnippel
Rotguss, R 1, für DN 25, flachdichtend

Fabrikat:                   IMI Heimeier
Ausführung:                  für Globo D
                        mit Außengewinde

Art.-Nr.                     0675-04.350