HEIMEIER Verschraubung mit Schraubnippel
Rotguss, R 1 1/4, für DN 32, flachd.

Fabrikat:                   IMI Heimeier
Ausführung:                  für Globo D
                        mit Außengewinde

Art.-Nr.                     0675-05.350