HEIMEIER Verschraubung mit Lötnippel
35 mm, für DN 32, flachdichtend
 
Ausführung:        für Vario und Globo H
mit Außengewinde

Fabrikat:                   IMI HEIMEIER

Art.-Nr.                     0601-35.352