HEIMEIER Rahmen und Abdeckplatte
f. Multibox, K, RTL, K-RTL, weiß RAL9016

Fabrikat:                   IMI Heimeier

Art.-Nr.                     9300-00.800