PDE Ersatzkartusche Enthärtung für Pleno Refill 6000
Kartusche mit hochwertigem Ionentauscherharz zum Austausch bei erschöpfter Enthärtungskartusche.
Kapazität der Kartusche: 6000 l x Grad dH 

Fabrikat: IMI Pneumatex
Typ: Ersatzkartusche Enthärtung Pleno Refill 6000 

Art.-Nr. 8133101