PDE Wasserhärtemessbesteck
für ca. 100 Messungen zur Bestimmung der Wasserhärte und Berechnung der maximalen Nachspeisemenge.

Fabrikat: IMI Pneumatex
Typ: Wasserhärtemessbesteck 

Art.-Nr. 8133120