Ersatzkartusche Vollentsalzung für 
Entsalzungsmodul Pleno Refill Demin 
13500. Für den Austausch der 
Entsalzungskartusche, wenn die 
Kapazitätsgrenze erreicht ist oder nach 
spätestens 2 Jahren.

Typ: Refill Demin 13500
Funktion: Entsalzung

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 8133261