Kartusche Vollentsalzung für 
Enthärtungsmodul 18000. Für den 
Austausch der Enthärtungskartusche, 
wenn die Kapazitätsgrenze erreicht ist 
oder nach spätestens 2 Jahren.

Funktion: Entsalzung

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 8133271