HEIMEIER Radiett-U
Einrohrventil für Heizkörper mit unterem
Einpunktanschluss. Mittenabstand 40 mm.
Anschluss Außengewinde M 22 x 1,5.
Tauchrohr Durchmesser 12 mm.
Einschraublänge 36 mm.
Thermostat-Kopfgewinde M 30 x 1,5.
Messing vernickelt. Lieferung ohne
Heizkörper-Anschlussverschraubung.

Fabrikat:                   IMI Heimeier
Best.-Nr.                       50670005