HEIMEIER Renovett ARCU K1000/ K1100
Einrohrventil für Heizkörper mit unterem
Einpunktanschluss. Für die Sanierung und
Modernisierung bestehender Anlagen.
Thermostat-Kopfgewinde M 30 x 1,5.
Messing vernickelt.

Fabrikat:                   IMI Heimeier
Ausführung:              ARCU M 30 K1000
Best.-Nr.                       50672005