HEIMEIER RVE Einrohrventil 
für Heizkörper mit unterem
Einpunktanschluss. Mittenabstand 35 mm.
Anschluss Innengewinde G 1/2. Tauchrohr
Durchmesser 10 mm. Einschraublänge 33mm.
Thermostat-Kopfgewinde M 30 x 1,5.
Messing vernickelt. Lieferung ohne Heiz-
körper-Anschlussverschraubung.

Fabrikat:                   IMI Heimeier
Best.-Nr.                       50683005