HEIMEIER RVES Einrohrventil 
für Heizkörper mit seitlichem Einpunktanschluss. Mittenabstand 35 mm. Anschluss Innengewinde
G 1/2. Tauchrohr Durchmesser 11 mm.
Einschraublänge 170 mm. Thermostat-
Kopfgewinde M 30 x 1,5. Messing
vernickelt. Lieferung mit Heizkörper-
Anschlussverschraubung und Tauchrohr.

Fabrikat:                   IMI Heimeier
Best.-Nr.                       50684005