HEIMEIER Einrohrv. OSBY
Mittenabstand der Anschlüsse 40 mm.
Anschluss Innengewinde G 1/2.
Thermostat-Kopfgewinde M 30 x 1,5.

Fabrikat:                   IMI Heimeier
Art.-Nr.                        50685005