HEIMEIER Anschluß für Fremdfabrikate,
für die Montage aller Heimeier
Thermostat-Köpfe auf Thermostat-
Ventilunterteile anderer Hersteller.

Fabrikat:                   IMI Heimeier
Ausführung:         Danfoss RAVL-Adapter
Art.-Nr.                     9700-24.700