HEIMEIER Anschluß für Fremdfabrikate,
für die Montage aller Heimeier
Thermostat-Köpfe auf Thermostat-
Ventilunterteile anderer Hersteller.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Ausführung:           Vaillant-Adapter
                 Durchmesser ca. 30 mm

Art.-Nr.                   9700-27.700