HEIMEIER Doppelnippel
in Verbindung mit Klemmverschraubungen.
Für den beidseitigen Anschluß von Kunst-
stoff-, Kupfer- oder Präzisionsstahl-
rohr.
 
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Ausführung:         Messing vernickelt
Außengewinde:            G 3/4 x G 3/4

Art.-Nr.                   1321-03.081