HEIMEIER Längenausgleichsstück
G 3/4 x G 3/4 zum Klemmen von Kunst-
stoff-, Kupfer- Präzisionsstahl- oder
Verbundrohr. Für Ventile mit Anschluß
Außengewinde G 3/4.
 
Fabrikat:               IMI Heimeier
Ausführung:       Messing vernickelt
Baulänge:                         50 mm

Art.-Nr.                 9714-02.354