HEIMEIER Heizkörper-Rücklauf-
verschraubung
Absperrbare und regulierbare Verschrau-
bung mit Entleerungsmöglichkeit.
Gehäuse aus korrosionsbeständigem,
entzinkungsfreiem Rotguss. Viega
Pressanschluss mit SC-Contur. Mit
Absperrung und Feinstregulierung durch
Doppelkegel, ohne Hubbegrenzung. Keine
Nennweite:                  DN 15 (1/2")
Viega Pressanschluss 
                     15 mm mit SC-Contur
Ausführung:           Rotguss vernickelt
                                 Eckform
Fabrikat:                   IMI HEIMEIER

Art.-Nr.                     0341-15.000