HEIMEIER Retro AGA-Set ist ein Nachrüst-Thermostat-Oberteil für Zweirohr-Heizungsanlagen. AGA Thermopanel TP Heizkörper (Markierung "TP" auf der Ventilgarnitur), Baujahr 1970-1988, können mit dem Retro AGA-Set Art.-Nr. 9691-00.230 nachgerüstet werden. 
Für den Einsatz in Einrohranlagen verwenden Sie das Thermostat-Oberteil Art.-Nr. 50 543-001.

Sollwertbereich Thermostat-Kopf: 0-28 Grad Celsius

Fabrikat: IMI Heimeier

Artikel-Nr.: 9691-00.230