TA Meßnippel
aus AMETAL-C, selbstdichtend, für den
Anschluß des CBI II-Meßcomputers zur
Messung des Druckverlustes.
Fabrikat:                      IMI TA
Ausführung:                R 3/8 x 90 mm
Best.-Nr.                    52179608