Compresso CD 80.9 E Erweiterungsgefäß 
inklusive Flexrohr für den 
wasserseitigen Anschluss mit Simply 
Compresso TecBox. Montageset zur 
luftseitigen Verbindung mit Simply 
Compresso TecBox. Werkstoff Stahl. 
Farbe Beryllium. Airproof-Butylblase 
nach EN 13831 und IMI Pneumatex-
Werksnorm. CE-baumustergeprüft nach 
PED/DEP 2014/68/EU. 5 Jahre 
Gewährleistung auf das Gefäß.
Nicht aggressive und nicht giftige 
Medien für den Einsatz im 
Anwendungsbereich. 
Frostschutzmittelzusatz bis 50 %.
Nennvolumen 80 l.
Min. zul. Druck, PSmin: 0 bar
Max. zul. Druck PS: 9 bar

Fabrikat: IMI-Pneumatex
Typ: Compresso CD 80.9 E

Art.-Nr. 30102141003