TA Ausdehnungsgefäß 
Für Anwendungen kleiner Kv=4.
Einschließlich 1,2 m Impulsleitung (6mm Durchmesser) und Impulsleitungsanschluss 6xR1/4.
Werkseinstellung: 3 bar
Fabrikat: IMI TA

Artikel-Nr.: 231242542001