TA Anschluss mit Innengewinde und freilaufender Mutter.  

Ausführung: DN 32
Anschluss Mutter: G 1 1/2
Anschluss Innengewinde: G 1 1/4

Fabrikat: IMI TA

Artikel-Nr.: 52163032