TA Kappe
aus AMETAL-C, G 3/4 Innengewinde, mit
Anschlußnippel R 1/16 für Impulsleitung.
Zum Tausch gegen serienmäßige Kappe bei
STAD-/STS-Ventilen.
 
Fabrikat:                         IMI TA
Best.-Nr.                       52179986