TA Impulsleitung
bestehend aus Rohr und zwei Verschrau-
bungen. Anschluß G 1/16 Außengewinde.
Länge 1000 mm.
Fabrikat:                         IMI TA
Best.-Nr.                       52265301