TA Anschlußverschraubung
für STADA Strangregulierventil mit
Außengewinde.
Typ:                   Anschweißnippel
Ausführung:  Für Ventil DN 32 (1 1/4")
Best.-Nr.                     52009032
Fabrikat:                       IMI TA