TA Anschlußverschraubung
für STADA Strangregulierventil mit
Außengewinde.
Fabrikat:                      IMI TA
Typ:                        Lötnippel
Ausführung:                        35 mm
Für Ventil DN 32 (2")
Art.-Nr.                    52009535