HEIMEIER Verschraubung mit Schraubnippel
R 1 1/2, für DN 40, flachdichtend
 
Ausführung:        für Vario und Globo H
mit Außengewinde

Fabrikat:                   IMI HEIMEIER

Art.-Nr.                     0601-06.350