HEIMEIER Verschraubung mit Pressnippel
Rotguss, 35 mm, für DN 32, flachdichtend

Fabrikat:                   IMI Heimeier
Ausführung:         für Globo D, Globo H
              und Vario mit Außengewinde
Typ:                Viega Pressanschluss
                           mit SC-Contur

Art.-Nr.                     0675-35.356