TA Wärmedämmschale für TA-Multi
aus EPP, Brandschutzklasse B2.

Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 50

Art.-Nr. 5850-08.553