TA Tauchhülse für Temperaturfühler
Bei TA-Smart DN 65-80 im Lieferumfang 
enthalten.
Zur direkten Rohreinbau. Oberhalb des 
Temperaturfühlers ist ein Abstand zu 
festen Bauteilen von >70 mm vorzusehen.

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 32223000400