HEIMEIER Wärmedämmschale für Globo D
IG, Pressanschluss, DN 50

Fabrikat:                   IMI Heimeier

Art.-Nr.                     0670-08.553